KOD & NAMA KURSUS

NAMA POLITEKNIK PENGGUBAL

SECTION A : 20 MARKS

1.0”

2.54cm

1.5”

3.81cm

BAHAGIAN A : 20 MARKAH

1.0”

2.54cm

INSTRUCTION:

This section consists of TWENTY (20) objective questions. Mark your answers in the OMR form provided.

ARAHAN :

Bahagian ini mengandungi DUA PULUH (20) soalan objektif. Tandakan jawapan anda di dalam borang OMR yang disediakan.

CLO1

- Refer to the series circuit in Figure A1, find the bandwidth if the resonant frequency ( fr ) is 6kHz.

Merujuk kepada litar sesiri dalam Rajah A1, dapatkan lebar jalur jika frekuensi resonan ( fr ) adalah  6kHz.

~

R=100 Ω

XL= 300 Ω

XC = 300 Ω

E= 110V 0°

Diagram A1 / Rajah A1

Rajah

Technical term, nombor dan unit, tidak perlu diterjemahkan ke Bahasa Malaysia.

- 1 kHz

- 2 kHz

- 4 kHz

- 9 kHz

When a zener diode is in its “ON” state, the voltage across Vz _____.

CLO2

Apabila diod  zener berada dalam keadaan “ON”, voltan  merentasi Vz ___.

- gets larger with an increase in applied voltage

semakin besar dengan penambahan voltan yang dibekalkan

- gets smaller with an increase in applied voltage

semakin kecil dengan  penambahan voltan yang dibekalkan

1.0”

2.54cm

- increases sharply with a decrease in applied voltage

meningkat secara mendadak dengan pengurangan voltan yang dibekalkan

- decreases sharply with a decrease in applied voltage

menyusut secara mendadak dengan pengurangan voltan yang dibekalkan

CLO1

- The formula for resonance frequency in R-L-C series circuit is fr = 1/2πLC.

Formula bagi frekuensi resonan bagi litar sesiri R-L-C adalah fr = 1/2πLC

- TRUE/BETUL			B.  FALSE/SALAH

SECTION B : 30 MARKS

BAHAGIAN B : 30 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of TEN (10) structured questions. Answer ALL questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur. Jawab semua soalan.

CLO1

QUESTION 1

List two methods on how to generate alternating current.

SOALAN 1

Senaraikan dua kaedah bagaimana menjana arus ulangalik.

[3 marks]

[3 markah]

CLO2

QUESTION 2

Referring to Diagram B2, calculate the value of current  I(t) at time t=0.

SOALAN 2

Merujuk kepada Rajah B2, kirakan nilai arus I(t) pada masa t=0.

[3 marks]

Diagram B2 / Rajah B2

R = 20 Ω

v = 45 cos 314.2 t

I (t)

[3 markah]

Kaedah melabel Jadual atau Rajah:

Diagram B2 / Rajah B2 ; bermaksud rajah yang digunapakai untuk Bahagian B Soalan 2.

Table C5 / Jadual C5 ; bermaksud jadual yang digunapakai untuk Bahagian C Soalan 5.

SECTION C : 50 MARKS

BAHAGIAN C : 50 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of THREE (3) essay questions. Answer TWO (2) questions only.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan esei. Jawab DUA (2) soalan sahaja.

QUESTION 1

SOALAN 1

CLO2

(a)	The basic purpose of an orientation program is to help new employees adapt to the environmental organization. Describe FIVE (5) main objectives of the orientation program.

Tujuan asas program orientasi adalah untuk membantu pekerja baru menyesuaikan diri kepada persekitaran organisasi. Huraikan LIMA (5) objektif utama program tersebut.

[10 marks]

[10 markah]

CLO2

(b)	There are some issues that would be faced by new employees in an orientation program. Discuss FIVE (5) of the issues.

Terdapat beberapa isu yang akan dihadapi oleh pekerja baru semasa program orientasi. Bincangkan LIMA (5) daripada isu tersebut.

[15 marks]

[15 markah]

SOALAN TAMAT

CONTOH LAIN

KOD & NAMA KURSUS

SECTION A : 80 MARKS

1.0”

2.54cm

1.5”

3.81cm

BAHAGIAN A : 80 MARKAH

1.0”

2.54cm

INSTRUCTION:

This section consists of FOUR (4) structured questions. Answer ALL questions.

ARAHAN :

Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1

SOALAN 1

CLO1

- Define a capacitor and list TWO (2) types of capacitor.

Takrifkan pemuat dan senaraikan DUA (2) jenis pemuat.

[4 marks]

[4 markah]

CLO1

- Based on Figure A1(b) below, simplify the circuit to obtain the total capasitor.

Berdasarkan Rajah A1(b) di bawah, permudahkan litar tersebut untuk

mendapatkan jumlah kapasitor.

Kaedah melabel Rajah:

Figure A1(b) / Rajah A1(b) ; bermaksud rajah yang digunapakai untuk Bahagian A Soalan 1(b). Kedudukan rajah diletak selepas soalan

C1 = 6µF   C2 = 6µF  C3 = 6µF

C4 = 2µF

C5 = 4µF

Technical term, nombor dan unit, tidak perlu diterjemahkan ke Bahasa Malaysia.

Figure A1(b) / Rajah A1(b)

[6 marks]

[6 markah]

1.0”

2.54cm

(c)	A capacitor with a capacitance of 20µF which is connected in series to a 200kΩ resistor is being placed with a 250V DC voltage supply. Calculate the initial current, initial potential difference across capacitor, the time constant during charging and the energy stored in the capacitor.

CLO1

Suatu pemuat 20µF disambung sesiri dengan perintang 200kΩ dan ditempatkan merentasi bekalan voltan AT 250V. Kirakan arus permulaan, beza keupayaan permulaan merentasi pemuat, pemalar masa semasa mengecas dan tenaga yang disimpan dalam pemuat.

[10 marks]

[10 markah]

Contoh Lain

]

(c)	Electric generating station has the daily load cycle as shown in Table A1(c) below.  Based on the table, sketch the demand curve for the load consumption in 24 hours and calculate the maximum demand, average load and load factor.

CLO1

Stesen penjanaan elektrik mempunyai kitaran beban harian seperti yang ditunjukkan pada Jadual A1(c) di bawah. Berdasarkan jadual tersebut, lakarkan lengkuk permintaan untuk penggunaan beban dalam masa 24 Jam dan kirakan permintaan maksimum, purata beban dan beban faktor.

Table A1(c)/Jadual A1(c)

| Time(hours)/ Masa(jam) | 0 -6 | 6-10 | 10-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load(kW)/ Beban(kW) | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 |

Kaedah melabel Jadual:

Table A1(c) / Jadual A1(c) ; bermaksud jadual yang digunapakai untuk Bahagian A Soalan 1(c). Kedudukan jadual diletak selepas soalan

[10 marks]

[10markah]

SECTION B : 20 MARKS

BAHAGIAN B :20 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of ONE (1) essay question. Answer the question.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi SATU (1) soalan esei. Jawab soalan tersebut.

QUESTION 1

SOALAN 1

CLO1

A circuit consist of a resistor connected in series with a capacitor and has a real power 100W at power factor 0.5 and voltage supply 240V, 50Hz.  Calculate the current flowing in circuit, phase angle, resistance value, total impedance, capacitance value, and potential difference at each component, inclusive of a voltage phasor diagram.

Satu litar mengandungi perintang disambung secara bersiri dengan kapasitor yang mempunyai kuasa sebenar 100W, faktor kuasa 0.5 dan voltan bekalan 240V, 50Hz. Kirakan arus yang mengalir dalam litar, sudut fasa, nilai perintang, jumlah galangan, nilai kemuatan dan beza upaya pada setiap komponen termasuk gambarajah fasa bagi voltan.

[20 marks]

[20 markah]

SOALAN TAMAT

CONTOH SEKIRANYA TIADA PECAHAN BAHAGIAN

1.5”

3.81cm

KOD & NAMA KURSUS

1.0”

2.54cm

INSTRUCTION:

1.0”

2.54cm

This section consists of FOUR (4) questions. Answers ALL questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan. Jawap SEMUA soalan.

QUESTION 1

SOALAN 1

Define Electricity Generation Technology.

CLO1

Definisikan maksud Teknologi Penjanaan Elektrik.

[6 marks]

[6 markah]

Discuss THREE (3) impacts from applying domestic electricity generation to the country’s development?

CLO1

Bincangkan TIGA (3) impak aplikasi penjanaan tenaga elektrik domestik kepada pembangunan negara.

[6 marks]

[6 markah]

With the aid of a sketch, explain how the water level test on the boiler sight glass is conducted by a boilerman.

CLO2

Berbantukan lakaran, terangkan bagaimana ujian paras air dandang dilakukan oleh jurudandang.

[13 marks]

[13markah]

1.0”

2.54cm

QUESTION 2

SOALAN 2

QUESTION 3

SOALAN 3

QUESTION 4

SOALAN 4

SOALAN TAMAT